





Приложение 2 към чл.6







Към Наредбата за ОВОС
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
За обект:Реконструкция на ВЛ 110 кV „Илинден” по метода „стъпка в стъпка”от стълб № 10 до ВЕЦ”Рила” на две тройки проводници АСО 400 и подмяна на мълниезащитно въже от П/ст „Джумая” до ВЕЦ „Рила” с м.з. тип OPGW.

І. Информация за контакт с възложителя:  „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, гр. София, 1404, бул.   „Гоце Делчев” № 105, ЕИК 175201304
Пощенски адрес за кореспонденция: гр. София , 1404, бул. „Гоце Делчев” № 105
Телефон, факс и e-mail: 02/9696802, 02/9626189, eso@eso.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител: Г – н Шишман Чаушев – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД

Лице за контакти/пълномощник : Владимир Ст. Давидов –гр. София 1408, бул.”П.Ю. Тодоров” 24, тел. 02/965-48-40, Факс: 02/ 859-44-45 GSM: 0888 91 00 59
Email: v.davidov@eso.bg
ІІ Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението.
Уведомяваме Ви, че юридическото лице ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, има следното инвестиционно предложение :Реконструкция на ВЛ 110 кV „Илинден” по метода „стъпка в стъпка”от стълб № 10 до ВЕЦ”Рила” на две тройки проводници АСО 400 и подмяна на мълниезащитно въже от П/ст „Джумая” до ВЕЦ „Рила” с м.з. тип OPGW.

Проектът предвижда подмяна на съществуващата стълбовна линия по метода „стъпка в стъпка” и започва от ст. № 10, който се намира северно от Благоевград, до уредбата на ВЕЦ” „Рила”. От ст. № 10 ел. провода се насочва в североизточна посока, преминава източно от с. Рилци и достига до ст. № 29, в близост до с. Пороминово. От там ВЛ чупи в северна посока и се спуска в долината на р. Рилска, преминава през обработваеми земи и достига до ст. № 36- разположен северно от с. Стоб. Пресича пътя за с. Стоб и пресича асфалтовия път гр.Кочериново- гр.Рила. Преминава северно от град Рила и достига до ОРУ на ВЕЦ „Рила. Общата дължина по проект е 14.52 км. Новите стълбове са стомано-решетъчни, поцинковани и се изграждат на мястото (стъпката) на старите. Първоначално ще се изтегли една тройка проводници-тип АСО 400, която ще свърже съществуващата ВЛ „Илинден” до п/ст „Джумая”-Благоевград. Втората тройка ще се реализира след реконструкцията на ВЛ 110 кV „Фенер”, към който ще се присъедини. Работният проект предвижда триъгълно разположение на проводниците на стълбовете. Въздушната линия е оразмерена за ІІ и ІІІ климатични райони, като в междустълбията са предвидени за монтаж виброгасители- тип ГВН-5-30 на растояние 1.26 м. от края на носителните или опъвателни клеми.
Защитата на ВЛ от атмосферните пренапрежения ще се осъществи с монтирането на едно  мълниезащитно въже- тип OPGW, а заземяването на всички стълбове с двуколови поцинковани заземители.
2.Доказване необходимостта от инвестиционното предложение.
Реконструкцията на ВЛ 110кV „Илинден” се обуславя от необходимостта от повишаване капацитета на пренасяната енергия от ВЕЦ”Рила” до п/ст „Благоевград”, поради нарастване товара на системата в югозападния регион. Този проект е част от една цялостна  Програма за реконтстукция на мрежата в района, включваща и реконструкцията на ВЛ110 кV „Фенер” ВЛ 110кV „Баланово” ,п/ст Дупница”, нова ВЛ 110 кV п/ст”Марек”-п/ст „Самоков” и др. елементи на ел. преносната система.. Освен това новото техническо решение (подмяна на гръмозащитното въже с оптичен кабел тип-OPGW), подобрява сигурността на ЕЕС, както и управлението и функционирането на защитите в подстанциите . Освен това, сега действащите съоръжения са с изтичащ ресурс и в голяма степен застрашени от аварии.
3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности.
Изграждането на електропровода е свързано единствено със съществуващи обекти от електроенергийната система и не засяга пряко други инфраструктурни проекти.

4.Подробна информация за разглеждани алтернативи. 
По същество , няма как да се увеличи преноса на ел. енергия, без изграждане на нова въздушна линия, или реконструкция на съществуващата, както е в одобрения проект.
Поставената в техническото задание цел е увеличаване капацитета на въздушната електропроводна линия по съществуващото трасе, като технически ,икономически и екосъобразно най-ефективно решение. Всеки друг вариант е свързан с избор на ново трасе,нови отчуждителни процедури, придобиване вещни права, ,режими на съгласуване, изсичане на нови просеки в горите, увеличаване дължината на трасето и свързаните с всичко това допълнителни разходи.

5.Местоположение на площадката, вкл. Необходима площ за временни дейности по време на строителството. 
Проектът започва от ст. № 10, който се намира северно от Благоевград, до уредбата на ВЕЦ” „Рила”. От ст. № 10 ел. провода се насочва в североизточна посока, преминава източно от с. Рилци и достига до ст. № 29, в близост до с. Пороминово. От там ВЛ чупи в северна посока и се спуска в долината на р. Рилска, преминава през обработваеми земи и достига до ст. № 36- разположен северно от с. Стоб. Пресича пътя за с. Стоб и пресича асфалтовия път гр.Кочериново- гр.Рила. Преминава северно от град Рила и достига до ОРУ на ВЕЦ „Рила. Общата дължина по проект е 14.52 км. Не се предвиждат допълнителни площи за временни дейности по време на строителството.
6.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Фундаментите на стълбовете ще се изпълняват от бетон, излят на място.

Строително-монтажните работи ще се изпълняват при спазване изискванията на ПИП СМР от 1977 год.на М-во на строежите и Указания за изпълнение приемане на СМР при изграждане на ВЛ високо напрежение от 1973 год. на НИПИЕС „Енергопроект”.

Предвижда се етапно изграждане по опъвателни полета, като недемонтираните участъци са под охранно напрежение.

Ще се работи в последователност :

-ВЛ се изключва от напрежение;

-Демонтират се всички носителни и опъвателни окачвания на проводници и м.з. въжета;

- Демонтират проводниците и м.з. въжета;

-Демонтират се съществуващите стълбове и терена около тях се прочиства от храсти и корени;

- Съществуващите фундаменти се разбиват по безвзривен способ, като бетоновите отпадъци се извозват на определено за целта депо. Изкопа се дооформя и се изпълняват кофражни и армировъчни работи по новите фундаменти. Бетона се излива на място от бетоновоз, като предварително се залага металната основа на стълба;

-Обратните засипки се уплътняват чрез трамбоване на слоеве през 15-20 см.

- Доставят се елементите на новите стълбове и се сглобяват на място;

- След достигане на необходимата якост на бетона на фундаментите, новите стълбове се изправят и монтират с кран. Демонтираните стълбове и проводници и изолаторни вериги се транспортират до склад на възложителя.

-След това започва развиване, регулиране и монтаж на новите проводници и OPGW, поставяне под напрежение и довършителни работи.

Тази последователност на работите се описва от изпълнителя след направени разчети и заляга във времевия график на обекта. Организацията на площадката е неразделна част от Плана за безопасност и здраве.

Защитата на ВЛ от атмосферните пренапрежения ще се осъществи с монтирането на едно  мълниезащитно въже- тип OPGW, а заземяването на всички стълбове с двуколови поцинковани заземители.

7.Схема на нова, или промяна на съществуващата инфраструктура.

При строителството на обекта ще се запази съществуващата пътна инфраструктура, като за преминаването на проводниците над различните категории пътища е получено съгласуване от съответните регионални и централни органи на пътните служби. Представените проекти за пресичания на пътната инфраструктура и проектите за временна организация на движение са съгласувани по утвърдения регламент. За достигане до определени стълбове ще се наложи прокарване на временни пътища, като собствениците на земеделски земи, засегнати от строителството, ще бъдат компенсирани за евентуални преки загуби. Нарушената планировка (ако има такава) в сервитута на линията ще бъде възстановена след приключване на строителството.

8.Програма на дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

С оглед подобряване социалната икономическа и  екологична ефективност на обекта, при проектиране, строителство и експлоатация са спазени изискванията за рационалното използване на земята, по-добра организация на строителството и ограничаване вредното влияние на електромагнитните полета. При самата експлоатация на електропровода отпадъчни продукти не се отделят. При евентуална аварийна ситуация веднага се отстраняват дефектиралите елементи (проводник, изолатори, стълбове) и се подменят с нови. В района на авариралия участък не остават отпадъчни продукти. Като се отчита вредното влияние на електромагнитното поле при пренасянето на ел. енергия, отстоянията до жилищни сгради и места за дълготраен отдих са съобразени с нормативните изисквания  и залегналите в НУЕУЛ норми. Електропровода не минава в близост до детски градини, училища ,здравни заведения и други обществени сгради, което изключва всякакво въздействие върху здравето на хората.
Вертикалното отстояние при максимален провис на проводника позволява безопасно пребиваване на хора животни и машини за неопределено време.

Строителството и експлоатацията на електропровода изключват активиране на ерозионни и свлачищни процеси- напротив, при евентуални мерки за укрепване фундаментите на стълбове, допълнително се увеличава стабилитета на ската. В участъци, където се налага преоткосиране на ската за направа на площадка ще се направи допълнително укрепване в полза на сигурността.

В работния проект не се третират следексплоатационните фази- закриване , възстановяване и последващо използване. Тези решения ще се вземат след един обстоен анализ и преоценка на приоритетите на развитие на електроенергийната система в по-далечно бъдеще. Вероятността от пълно снемане от експлоатация, демонтаж и възстановяване е твърде малка.

9.Предлагани методи за строителство
Строителството ще се изпълни по метода „Стъпка в стъпка”, като на мясото на демонтираните стълбове и фундаментите под тях, ще се изпълнят новите конструкции. В т.6 от изложението е описана последователността и видовете строително-монтажни работи, които ще се изпълняват.Електропровода ще се изпълнява по Закон за устройство на тереторията и съгласно категорията, подлежи на държавно приемане от органите на ДНСК. Съгласно закона, в работата на комисията ще участват представители на държавни организации и централни ведомства, имащи отношение към строежа. 
Строителството ще протече под контрола на органите на „Стройнадзора” и инвеститорският контрол на възложителя. Отклонения от Проекта и графика няма да се допускат.
 10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителство : не
-предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди: 
не се предвижда изграждане на водовземни съоръжения поради характера на строитеството. Строителните операции са сухи, а бетона за фундаментите идва готов от бетонов завод. На място мокри процеси не се осъществяват. Поради динамичността на строително-монтажните работи, на място не се застоява и работна ръка, която да има нужда от постоянно питейно водоснабдяване.
-чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК):
не се предвижда
-и/или от повърхностни води, необходими количества м куб/ год: 
не се предвижда
-и/или подземни води, необходими количества  м куб./год: 
не се предвижда.При изпълнение на изкопните работи, ако се стигне до подпочвени води, то същите се отстраняват чрез изпомпване, с оглед осигуряване условия за фундиране в участъка.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират- видове, количества и третиране.
-които се очаква да се генерират по време на строителството и експлоатацията на обекта:

Бетонови отпадъци от разбити фундаменти, метални отпадъци от ж.р. стълбове и проводници

-предвиждания за тяхното третиране:
Около 20 процента от отпадъчната маса на разбитите фундаменти ще се използва за подложен пласт под новите ст.бетонофи фундаменти а останалите количества ще се насочат за депониране на посочени от общинските власти  лицензирани депа за строителни отпадъци.  Металните отпадъци от ж.р. стълбове и проводници ще бъдат  транспортирани и издавани за рециклиране.

Изкопаната земна маса при извършване на изкопите за фундаменти се използва за обратна засипка и подравняване на терена около основите.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателното въздействие на околната среда.
Проектната технология за изпълнение на въздушната линия, както и нейната последваща експлоатация минимизират очакваното негативно въздействие върху околната среда.По време на самото строителство ще има известно шумово натоварване в допустимите граници в светлата част на денонощието. То ще бъде краткотрайно, с оглед напредъка по трасето на строителните работи и няма да доведе до сериозен дискомфорт, тъй като в района на електропровода няма жилищно или друг вид социално-битово застрояване.По време на изпълнението ,ще се приложат организационни мерки, които да изключват увреждане на природната следа.
13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение.(добив на стр. материали, нов водопровод ,добив или пренос на енергиа, жилищно с-во, отпадъчни води и др.)
Технологията на изпълнение на електропровода не предвижда разработка на кариери за добив на стр. материали нито изграждането на нов водопровод, тъй като фундаментите се изпълняват с готов бетон от бетонов възел. Металните конструкции за стълбовете са изготвени в заводски условия, като сборката и монтажа се изпълняват на обекта. По същия начин се доставя проводника, изолаторните вериги и крепежните елементи. Поради динамиката при строителството няма да се изпълняват други временни помощни постройки, като жилища, столови и др., които в последствие да бъдат отстранявани. За складови нужди изпълнителят ще наеме временно охраняеми площи и помещения в съответното населено място, до което минава електропровода.
14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Работният проект е представен за съгласуванепо реда на ЗУТ във всички  заинтересовани инстанции, в т.ч.

Областно пътно управление –Благоевград

Областно пътно управление- Кюстендил

Община –Благоевград

Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Булгартрансгаз

Агенция „Пътна инфраструктура”

МВР-КАТ Благоевград

М-во на културата-НИНКН

МВР-Гл.Дирекция „ПБЗН”

ЧЕЗ –София

Всички съгласувания и разрешения са получени в ЕСО ЕАД.
15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда
Както бе посочено по-горе, не съществува риск от замърсяване на околната среда, тъй като и по време на строителството и на експлоатацията не се генерират отпадъци, вредни емиси и други, влошаващи екологичната обстановка фактори.
За засегнатите по време на строителството селскостопански производители ще се извърши оценка на евентуално нанесените щети, като в последствие същите бъдат компенсирани финансово от Възложителя. Такава практика се прилага и при други наши проекти.

16. Риск от инциденти
В План за безопасност и здраве към Работния проект е разработена организацията на изпълнение на проекта, както и превантивните мерки, които ще се следват за недопускане на рискови ситуации по време на изграждането. Ще бъде определен отговорник от страна на изпълнителя по безопасност и здраве, който ще контролира спазването на проекта, своевременния инструктаж на персонала, режима на достъп и личните предпазни средства. 
Изграждането и експлоатацията на съоръжения от електроенергийната инфраструктура са специфични и се отличават от всеки друг вид строителство. За работа в системата се допускат само лицензирани фирми в областта на енергетиката със специално обучен състав, който периодически минава на преподготовки и инструктаж. Достъпът до тези обекти е ограничен и подлежи на специален режим. В този аспект би следвало да се очаква минимизиране на риска, както при изграждане, така и при експлоатация на съоръженията. Разбира се, съществува винаги риск както от човешка грешка, така и от техническа авария, но тези вероятности следва да се минимизират. За целта, всяка последваща операция се съгласува предварително и се изпълнява след съответното разрешение и допуск.Считаме, че тези мерки свеждат рисковите ситуации до минимум.
ІІІ Местоположение на инвестиционното предложение
1 План, карти и снимки, показващи границите на инв. предложение.....                                       

В  раздел І е описано местоположението на електропровода, както и землищата на общините през които преминава. Обектът е линеен.

Представения работен проект достатъчно пълно характеризира вида на строежа, трасето и преминаването до обекти, чувствителни от екологична гледна точка. По наша информация, няма конфликтни участъци на ел. провода с чувствителни по отношение на околната среда обекти (детски заведения, училища, здравни заведения , почивни домове и др. отсоциалната инфраструктура) и местности, върху които би могъл да въздейства отрицателно .
Проектът предвижда подмяна на съществуващата стълбовна линия по метода „стъпка в стъпка” и започва от ст. № 10, който се намира северно от Благоевград, до уредбата на ВЕЦ” „Рила”. От ст. № 10 ел. провода се насочва в североизточна посока, преминава източно от с. Рилци и достига до ст. № 29, в близост до с. Пороминово. От там ВЛ чупи в северна посока и се спуска в долината на р. Рилска, преминава през обработваеми земи и достига до ст. № 36- разположен северно от с. Стоб. Пресича пътя за с. Стоб и пресича асфалтовия път гр.Кочериново- гр.Рила. Преминава северно от град Рила и достига до ОРУ на ВЕЦ „Рила. Общата дължина по проект е 14.52 км. 
По предварителни данни обекта не пресича природни резервати или други елементи от Националната екологична мрежа, както и обекти подлежащи на здравна защита.

Приложена е ситуация на трасето на електропровода, от която е видно, че то не минава в близост до населени места и обекти, чувствителни към вредни влияния.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката  или трасето на инвестиционното предложение...
Съществуващите ползватели на земи, през чиято територия минава електропровода няма да променят начина и размера на ползване на земите, тъй като няма да има нови отчуждени терени. Запазва се конфигурацията „Стъпка в стъпка”.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
Земеползването по време на строителството се обуславя от Проекта за организация и изпълнение на строителството- Част от План за безопасност и здраве и включва временни пътища и площадки за разтоварване на конструкциите. След приключване на строителството, тези земи подлежат на рекултивация.

4-А. Качество и регенеративна способност на природните ресурси.
Както по-горе бе казано, при строителството на обекта няма да бъдат разработвани и използвани природни ресурси, като кариери за стр. материали, водоизточници,

жилищно застрояване и  направа на нови просеки в гористите местности.

В това отношение не се налага възстановяване на засегнати природни ресурси.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Поставената в техническото задание цел е увеличаване капацитета на въздушната ел. линия по съществуващото трасе, като технически ,икономически и екологично най-ефективно решение. Всеки друг вариант е свързан с нови отчуждителни процедури ,режими на съгласуване, увеличаване дължината на трасето и свързаните с всичко това допълнителни разходи.
ІV. Характеристики на потенциалното въздействие.
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, мат. активи и т.н.

Съществуващият електропровод се намира в експлоатация над четиридесет години.
За този дълъг период няма данни за неговото неблагоприятно здравословно влияние както на жителите на населените места, до които минава линията, така също върху

атмосферния въздух, води ,почва земни недра, ландшафт, биологичното разнообразие, културни ценности, пътни и ж.п. връзки, водоснабдяване и др.
В този аспект няма причини новата въздушна линия, изпълнена по съществуващото трасе по метода „Стъпка в стъпка” да се различава от това. Такава заплаха не съществува.

При строителството на въздушната линия не се генерират антропогенни вещества, шумове радиации и вибрации. 
Като се отчита вредното влияние на електромагнитното поле при пренасянето на ел. енергия, отстоянията до жилищни сгради и места за дълготраен отдих са съобразени с нормативните изисквания  и залегналите в НУЕУЛ норми. 

Вертикалното отстояние при максимален провис на проводника позволява безопасно пребиваване на хора животни и машини за неопределено време.

2.Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, в т.ч. в близост до обекта на инвестиционното предложение.
Обектът на инвестиционното предложение не оказва отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.
3.Вид на въздействието.
Неутрално въздействие.

4.Обхват на въздействието
Не оказва негативно въздействие върху населението, населените места , до които минава ел. провода , курортни селища и др.
5.Вероятност от поява на въздействието
Не съществува вероятност от поява на неблагоприятно въздействие.

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Няма вероятност от такова въздействие и в тази връзка не би могло да има продължителност, честота, степен и обратимост .
7. Мерки, които трябва да се включат в инвестиционното предложение, свързани с намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
Не е неоходимо да се взимат специални мерки за ограничаване на отрицателно въздействие, тъй като таково не е регистрирано по време на дългогодишната експлоатация на съществуващата ВЛ-110 кV. Независимо от това, ще бъде организирано наблюдение на съоръженията за евентуална поява на непредвидени фактори и вземане мерки за тяхното своевременно отстраняване.

8.Трансграничен характер на въздействията.

Обектът няма трансгранично влияние.Той ще се изпълни изцяло на територията на Р.България, без да пресича или тангира с граничен участък.
ВЛ 110 кV –две тройки проводници тип АСО 400 и мълниезащитно въже тип OPGW ще бъде изпълнена в съответствие с Програмата за развитие на мрежата-високо напрежение в Р.България в периода 2010-2020 год. (Директива на ЕС), в  съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на ПУЕУ.

В утвърдения сервитут на ел. провода и землищата на преминаване, няма доказани местообитания и места на гнездене на защитените в Бернската конвенция птици , както и миграционни коридори за прелетните видове.

Независимо от това, всички изолаторни вериги на носещите стълбове  са вертикални с посока към земята и са защитени със съоръжения против кацане на птици, с оглед да не се допусне  физиологическо зацапване   и пробив на напрежение към заземителния контур.

При опъвателни стълбове поради конструктивното им предназначение, изолатарните вериги са разположени хоризонтално и птиците не могат да оказват влияние.

С оглед спазване препоръките в Директивата, след поставяне на електропровода под щатно напрежение, ще организираме  наблюдение за въздействието му върху птиците в дългосрочен план и определяне на неговия код на влияние.

ШИШМАН ЧАУШЕВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЕСО ЕАД

